## 元データ (hidden)
設定ガス |  |  | 1 | 1.82 | 0.05
CAS番号 | 読替ガス種 | 換算係数 |  |  |  | この表を全て選択し、
75-07-0 | アセトアルデヒド | 0.03 | 0.03 | 0.016484 | 0.6 | 【支援シート】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 の
67-64-1 | アセトン | 0.05 | 0.05 | 0.027473 | 1 | CAS番号，物質名，換算係数の下のセルに 「コピー」 & 「ペースト」 します。
75-05-8 | アセトニトリル | 1.09 | 1.09 | 0.5989 | 21.8
123-54-6 | アセチルアセトン | 0.11 | 0.11 | 0.06044 | 2.2 | eg.） A列；4行からC列；4行
107-13-1 | アクリロニトリル | 2.94 | 2.94 | 1.6154 | 58.8
7664-41-7 | アンモニア | 1.82 | 1.82 | 1 | 36.4
71-43-2 | ベンゼン | 2.38 | 2.38 | 1.3077 | 47.6 |  | 読み替え設定 | 1
630-08-0 | 一酸化炭素 | 33.33 | 33.33 | 18.3132 | 666.6
108-90-7 | クロルベンゼン | 2.38 | 2.38 | 1.3077 | 47.6
67-66-3 | クロロホルム | 3.77 | 3.77 | 2.0714 | 75.4
107-30-2 | クロロメチルメチルエーテル | 0.12 | 0.12 | 0.065934 | 2.4
108-93-0 | シクロヘキサノール | 0.05 | 0.05 | 0.027473 | 1
108-94-1 | シクロヘキサノン | 0.06 | 0.06 | 0.032967 | 1.2
287-92-3 | シクロペンタン | 1.88 | 1.88 | 1.033 | 37.6
62-73-7 | ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト | 0.86 | 17.2 | 0.47253 | 344
3710-84-7 | N,N-ジエチルヒドロキシルアミン | 0.16 | 2.6667 | 0.087912 | 53.3333
75-09-2 | ジクロロメタン | 5 | 2.6596 | 2.7473 | 53.1915
109-87-5 | メチラール | 0.11 | 0.0063953 | 0.06044 | 0.12791
57-14-7 | 1,1-ジメチルヒドラジン | 1.63 | 0.61125 | 0.8956 | 12.225
77-78-1 | 硫酸ジメチル | 0.2 | 0.0752 | 0.10989 | 1.504
68-12-2 | N,N-ジメチルホルムアミド | 0.43 | 67.2364 | 0.23626 | 1344.7273
107-06-2 | 1,2-ジクロロエタン | 0.84
111-76-2 | エチレングリコールモノ-n-ブチルエーテル | 0.19
110-80-5 | エチレングリコールモノエチルエーテル | 0.07
111-15-9 | エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート | 0.11
109-86-4 | エチレングリコールモノメチルエーテル | 0.08
64-17-5 | エタノール | 0.03
141-78-6 | 酢酸エチル | 0.08
100-41-4 | エチルベンゼン | 0.93
74-85-1 | エチレン | 17.76
75-21-8 | エチレンオキシド(EO) | 0.13
60-29-7 | エチルエーテル | 0.28
50-00-0 （HCHO） | ホルマリン (ホルムアルデヒド:37％、メタノール:7％) | 0.48
8006-61-9 | ガソリン | 0.68
7783-06-4 | 硫化水素 | 0.08
67-63-0 | イソプロピルアルコール | 0.07
123-92-2 | 酢酸イソペンチル(酢酸イソアミル) | 0.13
75-28-5 | イソブタン | 14.48
78-83-1 | イソブチルアルコール | 0.06
110-19-0 | 酢酸イソブチル | 0.15
542-56-3 | 亜硝酸イソブチル | 0.54
123-51-3 | イソペンチルアルコール | 0.05
108-21-4 | 酢酸イソプロピル | 0.21
591-78-6 | メチル-n-ブチルケトン | 0.05
108-39-4 | m-クレゾール | 2.62
1331-22-2 | メチルシクロヘキサノン | 0.07
78-93-3 | メチルエチルケトン | 0.05
67-56-1 | メタノール | 0.1
79-20-9 | 酢酸メチル | 0.11
74-83-9 | 臭化メチル | 1.4
74-87-3 | クロロメタン | 3.1
25639-42-3 | メチルシクロヘキサノール | 0.1
107-31-3 | ギ酸メチル | 0.66
74-88-4 | 沃化メチル | 0.39
108-10-1 | MIBK | 0.05
108-38-3 | m-キシレン | 0.47
71-36-3 | 1-ブタノール | 0.06
123-86-4 | 酢酸-n-ブチル | 0.09
110-54-3 | n-ヘキサン | 2.94
872-50-4 | N-メチル-2-ピロリドン | 1.66
111-84-2 | ノナン | 1.45
628-63-7 | 酢酸-n-ペンチル(酢酸-n-アミル) | 0.2
109-60-4 | 酢酸-n-プロピル | 0.1
106-94-5 | 1-ブロモプロパン(臭化プロピル) | 1.01
88-12-0 | N-ビニル-2-ピロリドン | 0.81
95-48-7 | o-クレゾール | 2.32
95-50-1 | o-ジクロルベンゼン | 2.08
95-47-6 | o-キシレン | 0.37
127-18-4 | テトラクロロエチレン | 29.17
106-44-5 | p-クレゾール | 2.34
107-98-2 | プロピレングリコールモノメチルエーテル | 0.09
108-95-2 | フェノール | 3.7
123-38-6 | プロピオンアルデヒド | 0.24
115-07-1 | プロピレン | 6.72
75-56-9 | 酸化プロピレン | 0.11
106-42-3 | p-キシレン | 0.45
78-92-2 | 2-ブタノール | 0.07
100-42-5 | スチレン | 0.63
7446-09-5 | 二酸化硫黄 | 4.65
79-34-5 | 1,1,2,2-テトラクロロエタン | 14.29
109-99-9 | テトラヒドロフラン | 1.36
71-55-6 | 1,1,1-トリクロロエタン | 1.95
79-01-6 | トリクロロエチレン | 10.56
108-05-4 | 酢酸ビニル | 0.11
75-01-4 | 塩化ビニル | 12.5
106-98-9 | 1-ブテン | 2.7
90-12-0 | 1-メチルナフタレン | 0.74
540-59-0 | 1,2-ジクロルエチレン | 2.41
78-87-5 | 1,2-ジクロロプロパン | 0.54
106-99-0 | 1,3-ブタジエン | 1.67
123-91-1 | 1,4-ジオキサン | 1.21
57-57-8 | β-プロピオラクトン | 0.79
108-88-3 | トルエン | 1

## 表紙
化学物質リアルタイムモニタ《XP-3320II-V》 対応化学物質 換算係数表
Rev. 01.2405
他のガスへの読み替えについては、下記の換算係数一覧表を参照ください。
混合有機溶剤蒸気を測定したとき
・測定して得られた指示値と蒸気組成比から計算で個々の物質濃度を推算することが可能です。
・推算方法は下記をご参照ください。なお、一部ガスの組み合わせは弊社ホームページの 『 IVaCE 』 もご活用いただけます。
・厚生労働省 職場のあんぜんサイトに掲載されている【支援ツール （リアルタイムモニターを用いた化学物質のリスクアセスメントガイドブック）】を
ご利用される場合は、別シート「換算係数」をご活用ください。
☆気相の蒸気組成比がわかる場合
※ 蒸気組成比が100％になるよう調整します。
☆気相の組成比がわからない場合
混合溶剤溶液の安全データシート（SDS）に記載されている含有率から気相の組成比を算出した後、左の計算式を用います。
※含有物質が全て気化したと仮定した場合の蒸気組成比とします。
| ※ 固形物を除き、含有率が100％になるよう調整します。 | ※ 固形物を除き、含有率が100％になるよう調整します。
【気中濃度推算式】
目的物質の
濃度 ＝
（ppm）
指示値（ppm） × 目的物質の蒸気の組成比（mol％）
∑（各物質の蒸気の組成比（mol％） ／ 各物質の換算係数（-））
【気中組成比（全気化）算出式】
目的物質の
蒸気組成比 ＝
（mol％）
∑（物質の含有率（wt％） ／ 各物質の分子量（-））
目的物質の含有率（wt％） ／ 目的物質の分子量（-）
【気中組成比（飽和蒸気）算出式】
目的物質の含有率（wt％） × 目的物質の蒸気圧(kPa) ／ 目的物質の分子量（-）
∑（各物質の含有率（wt％） × 各物質の蒸気圧(kPa) ／ 各物質の分子量（-））
目的物質の
蒸気組成比 ＝
（mol％）

## 換算係数
設定ガス | アセトアルデヒド | 0.03
CAS番号 | 読替ガス種 | 換算係数 | 手順
75-07-0 | アセトアルデヒド | 1 | ① B2セルのドロップダウンリストから読替ガスに設定しているガスを選択します。
67-64-1 | アセトン | 1.667
75-05-8 | アセトニトリル | 36.33 | ② テーブルの5行目以降をすべて選択し、
123-54-6 | アセチルアセトン | 3.667 | 【支援シート】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 の
107-13-1 | アクリロニトリル | 98 | CAS番号，物質名，換算係数の下のセルに 「コピー」 & 「ペースト」 します。
7664-41-7 | アンモニア | 60.67
71-43-2 | ベンゼン | 79.33 | eg.） A列；5行からC列；5行
630-08-0 | 一酸化炭素 | 1111
108-90-7 | クロルベンゼン | 79.33
67-66-3 | クロロホルム | 125.7
107-30-2 | クロロメチルメチルエーテル | 4
108-93-0 | シクロヘキサノール | 1.667
108-94-1 | シクロヘキサノン | 2
287-92-3 | シクロペンタン | 62.67
62-73-7 | ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト | 28.67
3710-84-7 | N,N-ジエチルヒドロキシルアミン | 5.333
75-09-2 | ジクロロメタン | 166.7
109-87-5 | メチラール | 3.667
57-14-7 | 1,1-ジメチルヒドラジン | 54.33
77-78-1 | 硫酸ジメチル | 6.667
68-12-2 | N,N-ジメチルホルムアミド | 14.33
107-06-2 | 1,2-ジクロロエタン | 28
111-76-2 | エチレングリコールモノ-n-ブチルエーテル | 6.333
110-80-5 | エチレングリコールモノエチルエーテル | 2.333
111-15-9 | エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート | 3.667
109-86-4 | エチレングリコールモノメチルエーテル | 2.667
64-17-5 | エタノール | 1
141-78-6 | 酢酸エチル | 2.667
100-41-4 | エチルベンゼン | 31
74-85-1 | エチレン | 592
75-21-8 | エチレンオキシド(EO) | 4.333
60-29-7 | エチルエーテル | 9.333
50-00-0 （HCHO） | ホルマリン (ホルムアルデヒド:37％、メタノール:7％) | 16
8006-61-9 | ガソリン | 22.67
7783-06-4 | 硫化水素 | 2.667
67-63-0 | イソプロピルアルコール | 2.333
123-92-2 | 酢酸イソペンチル(酢酸イソアミル) | 4.333
75-28-5 | イソブタン | 482.7
78-83-1 | イソブチルアルコール | 2
110-19-0 | 酢酸イソブチル | 5
542-56-3 | 亜硝酸イソブチル | 18
123-51-3 | イソペンチルアルコール | 1.667
108-21-4 | 酢酸イソプロピル | 7
591-78-6 | メチル-n-ブチルケトン | 1.667
108-39-4 | m-クレゾール | 87.33
1331-22-2 | メチルシクロヘキサノン | 2.333
78-93-3 | メチルエチルケトン | 1.667
67-56-1 | メタノール | 3.333
79-20-9 | 酢酸メチル | 3.667
74-83-9 | 臭化メチル | 46.67
74-87-3 | クロロメタン | 103.3
25639-42-3 | メチルシクロヘキサノール | 3.333
107-31-3 | ギ酸メチル | 22
74-88-4 | 沃化メチル | 13
108-10-1 | MIBK | 1.667
108-38-3 | m-キシレン | 15.67
71-36-3 | 1-ブタノール | 2
123-86-4 | 酢酸-n-ブチル | 3
110-54-3 | n-ヘキサン | 98
872-50-4 | N-メチル-2-ピロリドン | 55.33
111-84-2 | ノナン | 48.33
628-63-7 | 酢酸-n-ペンチル(酢酸-n-アミル) | 6.667
109-60-4 | 酢酸-n-プロピル | 3.333
106-94-5 | 1-ブロモプロパン(臭化プロピル) | 33.67
88-12-0 | N-ビニル-2-ピロリドン | 27
95-48-7 | o-クレゾール | 77.33
95-50-1 | o-ジクロルベンゼン | 69.33
95-47-6 | o-キシレン | 12.33
127-18-4 | テトラクロロエチレン | 972.3
106-44-5 | p-クレゾール | 78
107-98-2 | プロピレングリコールモノメチルエーテル | 3
108-95-2 | フェノール | 123.3
123-38-6 | プロピオンアルデヒド | 8
115-07-1 | プロピレン | 224
75-56-9 | 酸化プロピレン | 3.667
106-42-3 | p-キシレン | 15
78-92-2 | 2-ブタノール | 2.333
100-42-5 | スチレン | 21
7446-09-5 | 二酸化硫黄 | 155
79-34-5 | 1,1,2,2-テトラクロロエタン | 476.3
109-99-9 | テトラヒドロフラン | 45.33
71-55-6 | 1,1,1-トリクロロエタン | 65
79-01-6 | トリクロロエチレン | 352
108-05-4 | 酢酸ビニル | 3.667
75-01-4 | 塩化ビニル | 416.7
106-98-9 | 1-ブテン | 90
90-12-0 | 1-メチルナフタレン | 24.67
540-59-0 | 1,2-ジクロルエチレン | 80.33
78-87-5 | 1,2-ジクロロプロパン | 18
106-99-0 | 1,3-ブタジエン | 55.67
123-91-1 | 1,4-ジオキサン | 40.33
57-57-8 | β-プロピオラクトン | 26.33
108-88-3 | トルエン | 33.33